Wykaz oferowanych urządzeń

Przetarg nieograniczony pn.:

„Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach”

Tabela nr 1 pn. 	Parametry techniczne do oceny zgodności zaoferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa urządzenia* | Wymagane cechy techniczne i jakościowe (dokumentacja odniesienia) | Oferowane parametry/ cechy techniczne i jakościowe | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Przepustnice zaporowe centryczne, kołnierzowe dn 600, dn 500 z napędami elektrycznymi | ST-14; ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 2. | Przepustnica regulacyjna centryczna do zabudowy międzykołnierzowej dn 400 | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 3. | Przepustnice zaporowe do zabudowy międzykołnierzowej dn 100, dn 150 z napędem pneumatycznym | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 4. | Zasuwy miękkouszczelniające dn 100, dn 150 | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 5. | Mieszadła pionowe śmigłowe z falownikiem w komorze mieszania siarczanu glinu z wodą | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 6. | Mieszadło dynamiczne z falownikiem w komorze mieszania krzemionki | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. II) |  |  |  |
| 7. | Rury dn 250 z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 8. | Wentylator promieniowy | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 9. | Przepływomierze elektromagnetyczne | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 10. | Sonda pomiaru odczynu wody (pH) wraz z przetwornikiem w rurociągu | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 11. | Sonda pomiaru odczynu wody (pH) wraz z przetwornikiem w komorze mieszania | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 12. | Sonda pomiaru odczynu wody (pH) wraz z przetwornikiem w wannie krzemionki | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 13. | Sonda pomiaru mętności (przewody osadowe) wraz z przetwornikiem | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 14. | Sonda pomiaru gęstości osadu w komorze pulsatora wraz z przetwornikiem | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 15. | Analizator stężenia ozonu w powietrzu | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 16. | Pomiar poziomu wody w komorze pulsatora | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 17. | Pomiar poziomu wody w dzwonie pulsatora | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 18. | Pomiar poziomu wody w komorze mieszania | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 19. | Pomiar poziomu osadu w pulsatorze | ST-14, ST-19, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. I) |  |  |  |
| 20. | Pompa dozująca siarczan glinu wraz z osprzętem i orurowaniem | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. II) |  |  |  |
| 21. | Pompa dozująca krzemian sodu i kwas siarkowy wraz z osprzętem i orurowaniem | ST-14, projekt wykonawczy branża technologiczna (cz. II) |  |  |  |
| 22. | Wciągniki ręczne o udźwigu 500 i 1500 kg. | ST-14, projekt wykonawczy Technologia |  |  |  |
| 23. | System instalacji sygnalizacji i kontroli - System Sygnalizacji Włamania i napadu - System kontroli dostępu | ST-19, projekt wykonawczy Instalacje elektryczne i automatyka |  |  |  |
| 24. | Rozdzielnia Główna RG | projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 25. | Rozdzielnia Odbiorów Ogólnych ROO | projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 26. | Szafa AKP | projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 27. | System telewizji przemysłowej: - Rejestrator cyfrowy - Kamera IP - Konwerter do przesyłania danych na monitor | projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 28. | Podgrzewacz wody | ST-17, projekt wykonawczy branży instalacji wod-kan |  |  |  |
| 29. | Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką | ST-17, projekt wykonawczy branży instalacji wod-kan |  |  |  |
| 30. | Pompa instalacji odwodnienia | ST-17, projekt wykonawczy branży instalacji wod-kan |  |  |  |
| 31. | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy dn 80, dn 100, PN16 | ST-18, projekt wykonawczy branży instalacji sprężonego powietrza |  |  |  |
| 32. | Przepustnica wielopłaszczyznowa kołowa dn 500 z mechanizmem ręcznym | ST-18, projekt wykonawczy branży instalacji sprężonego powietrza |  |  |  |
| 33. | Pompa obiegu c.o. | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 34. - 3 | Ciepłomierz z miernikiem ultradźwiękowym dn 25 | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 35. | Aparaty grzewczo – wentylacyjne wraz z automatyką | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 36. | Grzejniki płytowe | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 37. | Grzejnik konwektorowy elektryczny z termostatem | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 38. | Regulator pogodowy wraz z osprzętem | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 39. | Zawór regulujący mieszający 3 drogowy dn 32 z siłownikiem elektromechanicznym | ST-15, projekt wykonawczy branży instalacji centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 40. | Adsorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła i automatyką | ST-16, projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem |  |  |  |
| 41. | Przepustnica regulacyjna o przekroju prostokątnym 250x200, 200x200 | ST-16, projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem |  |  |  |
| 42. | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi z napędem ręcznym | ST-16, projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem |  |  |  |
| 43. | Przepustnica odcinająca jednopłaszczyznowa dn 400 z siłownikiem ze sprężyną powrotną (zamknij-otwórz) | ST-16, projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem, projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 44. | Wentylator dachowy wyciągowy chemoodporny | ST-16, projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem, projekt wykonawczy branży instalacji elektrycznych i automatyki |  |  |  |
| 45. | Wentylator ścienny wyciągowy z regulowanym opóźnieniem czasowym i automatyczną żaluzją | ST-16, , projekt wykonawczy branży instalacji wentylacji z osuszaniem |  |  |  |
| 46. | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową teleskopową dn 100 (F5) | ST-20, projekt wykonawczy branży sieci uzbrojenia terenu technologiczno-sanitarne |  |  |  |

Uwagi ogólne:

- Wymaga się aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi.

- Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne bez zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie urządzeń/materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu).

- W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

…………………………………………………………………                                                                                                      ……………………………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                            (podpis osoby lub osób upełnomocnionych

do reprezentowania Wykonawcy)