**Załącznik nr 1**

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

**FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I - Armatura wodociągowa**

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę armatury w okresie 24 miesięcy

**Część A Formularza oferty**

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, REGON: 050207647, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

|  |  |
| --- | --- |
| Adres:  ul. Młynowa 52/1  15-404 Białystok  Polska | tel.   +48 85 74 58 100  fax   +48 85 74 58 113  Adres internetowy: www.wobi.pl |

2. WYKONAWCA:

Nazwa:......................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................

Tel/Fax: ....................................................................................................

REGON: ....................................................................................................

NIP............................................................................................................

Adres strony internetowej: .........................................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenie/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
2. Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego.
3. Oświadczam/my, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Akceptuję/my termin realizacji zamówienia: Część I-24 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
5. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia CZĘŚĆ I - Armatura wodociągowa wynosi:

Kwota netto ………………………….…...……….. PLN

+ Podatek VAT (………. %) ………….……….………. PLN

Kwota brutto …………………………..……………… PLN

(słownie:…………… ……………………………………………………………………)

Cena została obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w części B formularza oferty.

1. Oświadczam/my, iż zaoferowana armatura spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia/SIWZ oraz we wzorze Umowy.
2. Ilość producentów armatury …………………………….
3. Długość okresu udzielonej gwarancji: 84 miesiące; okres rękojmi wynosi 24 miesiące.
4. Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
5. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
6. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7. Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).*
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
10. W ofercie znajdują się/nie znajdują się[[2]](#footnote-2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

UZASADNIENIE:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. Załącznikami do oferty są:

…………………………………….

…………………………………..

……………………………………

............................... dn. .........................2021 r.

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

**Część B Formularza oferty: WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ARMATURY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa części | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto | ilość | Cena netto |  |  |
| (1) | **(2)** |  | **(3)** | **(4)** | **(3)x(4)= (5)** |  |  |
| 1. | Hydrant nadz. DN-80 L-1,5 Niełamliwy |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Hydrant nadz. DN-80 L-1,5 Łamliwy |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Hydrant podz. DN-80 L-1000 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Hydrant podz. DN-80 L-1250 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Hydrant podz. DN-80 L-1500 |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Hydrant podz. DN-80 L-1500 z podwójnym zamknięciem |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Kółko zasuwy DN25 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Kółko zasuwy DN32 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Kółko zasuwy DN40 |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Kółko zasuwy DN50 |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Kółko zasuwy DN80 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Kółko zasuwy DN100 |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Kółko zasuwy DN150 |  |  | 10 |  |  |  |
| 14. | Kółko zasuwy DN200 |  |  | 10 |  |  |  |
| 15. | Kółko zasuwy DN250 |  |  | 10 |  |  |  |
| 16. | Kółko zasuwy DN300 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Kółko zasuwy DN350 |  |  | 10 |  |  |  |
| 18. | Kółko zasuwy DN400 |  |  | 10 |  |  |  |
| 19. | Kółko zasuwy DN500 |  |  | 10 |  |  |  |
| 20. | Kółko zasuwy DN600 |  |  | 10 |  |  |  |
| 21. | Kółko zasuwy DN1000 |  |  | 10 |  |  |  |
| 22. | Łącznik rurowy 50 (RR) |  |  | 8 |  |  |  |
| 23. | Łącznik rurowy 80 (RR) |  |  | 20 |  |  |  |
| 24. | Łącznik rurowy 100 (RR) |  |  | 20 |  |  |  |
| 25. | Łącznik rurowy 150 (RR) |  |  | 10 |  |  |  |
| 26. | Łącznik rurowy 200 (RR) |  |  | 8 |  |  |  |
| 27. | Łącznik rurowy 250 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 28. | Łącznik rurowy 300 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 29. | Łącznik rurowy 350 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 30. | Łączniki rurowe 400 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 31. | Łączniki rurowe 500 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 32. | Łączniki rurowe 600 (RR) |  |  | 8 |  |  |  |
| 33. | Łączniki rurowe 800 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 34. | Łącznik rurowy 1000 (RR) |  |  | 4 |  |  |  |
| 35. | Łącznik RR do PE 80/90 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36. | Łącznik RR do PE 100/110 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37. | Łącznik RR do PE 150/160 |  |  | 1 |  |  |  |
| 38. | Łącznik RR do PE 225/225 PN16 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39. | Łącznik RR do PE 250/250 |  |  | 1 |  |  |  |
| 40. | Łącznik RR do PE 280 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41. | Łącznik RR do PE 300/315 |  |  | 1 |  |  |  |
| 42. | Łącznik RR 50 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 43. | Łącznik RR 80 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 44. | Łącznik RR 100 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 45. | Łącznik RR 150 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 46. | Łącznik RR 200 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 47. | Łącznik RR 250 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 48. | Łącznik RR 300 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 49. | Łącznik RR 350 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 50. | Łącznik RR 400 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 51. | Łącznik RR 600 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 52. | Łącznik RK 50 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 53. | Łącznik RK 80 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 54. | Łącznik RK 100 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 55. | Łącznik RK 150 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 56. | Łącznik RK 200 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 57. | Łącznik RK 250 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 58. | Łącznik RK 300 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 59. | Łącznik RK 350 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 60. | Łącznik RK 400 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 61. | Łącznik RK 600 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia) |  |  | 1 |  |  |  |
| 62. | Łącznik RK do PE 80/90 PN16 |  |  | 20 |  |  |  |
| 63. | Łącznik RK do PE 100/110 PN16 |  |  | 20 |  |  |  |
| 64. | Łącznik RK do PE 150/160 PN16 |  |  | 12 |  |  |  |
| 65. | Łącznik RK do PE 200/225 PN10 |  |  | 4 |  |  |  |
| 66. | Łącznik RK do PE 250/250 PN10/16 |  |  | 4 |  |  |  |
| 67. | Łącznik RK do PE 250/280 PN16 |  |  | 4 |  |  |  |
| 68. | Łącznik RK do PE 300/315 |  |  | 4 |  |  |  |
| 69. | Łącznik kołn. (RK) 040/50 |  |  | 12 |  |  |  |
| 70. | Łącznik kołn. (RK) 80 |  |  | 12 |  |  |  |
| 71. | Łącznik kołn. (RK) 100 |  |  | 12 |  |  |  |
| 72. | Łącznik kołn. (RK) 125 |  |  | 4 |  |  |  |
| 73. | Łącznik kołn. (RK) 150 |  |  | 12 |  |  |  |
| 74. | Łącznik kołn. (RK) 200 |  |  | 8 |  |  |  |
| 75. | Łącznik kołn. (RK) 250 |  |  | 4 |  |  |  |
| 76. | Łącznik kołn. (RK) 300 |  |  | 4 |  |  |  |
| 77. | Łącznik kołn. (RK) 350 |  |  | 4 |  |  |  |
| 78. | Łączniki kołn. (RK) 400 |  |  | 4 |  |  |  |
| 79. | Łączniki kołn. (RK) 600 |  |  | 4 |  |  |  |
| 80. | Łączniki kołn. (RK) 800 |  |  | 4 |  |  |  |
| 81. | Łączniki kołn. (RK) 1000 |  |  | 4 |  |  |  |
| 82. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 80 |  |  | 8 |  |  |  |
| 83. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 100 |  |  | 60 |  |  |  |
| 84. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 125 |  |  | 4 |  |  |  |
| 85. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 150 |  |  | 30 |  |  |  |
| 86. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 200 |  |  | 4 |  |  |  |
| 87. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 250 |  |  | 4 |  |  |  |
| 88. | Opaska siodłowa (taśma montażowa) 300 |  |  | 4 |  |  |  |
| 89. | Obejma nakładka DN50 |  |  | 4 |  |  |  |
| 90. | Obejma nakładka DN80 |  |  | 40 |  |  |  |
| 91. | Obejma nakładka DN100 |  |  | 40 |  |  |  |
| 92. | Obejma nakładka DN150 |  |  | 40 |  |  |  |
| 93. | Obejma nakładka DN200 |  |  | 10 |  |  |  |
| 94. | Obejma nakładka DN250 |  |  | 4 |  |  |  |
| 95. | Obejma nakładka DN300 |  |  | 4 |  |  |  |
| 96. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100x80 |  |  | 8 |  |  |  |
| 97. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100x100 |  |  | 8 |  |  |  |
| 98. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x80 |  |  | 12 |  |  |  |
| 99. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x100 |  |  | 4 |  |  |  |
| 100. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x150 |  |  | 4 |  |  |  |
| 101. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 200x100 |  |  | 4 |  |  |  |
| 102. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 200x150 |  |  | 4 |  |  |  |
| 103. | Obejma naprawcza żeliwna 80 do rur żeliwnych |  |  | 40 |  |  |  |
| 104. | Obejma naprawcza żeliwna 100 do rur żeliwnych |  |  | 80 |  |  |  |
| 105. | Obejma naprawcza żeliwna 150 do rur żeliwnych |  |  | 40 |  |  |  |
| 106. | Obejma naprawcza żeliwna 200 do rur żeliwnych |  |  | 12 |  |  |  |
| 107. | Obejma naprawcza żeliwna 250 do rur żeliwnych |  |  | 12 |  |  |  |
| 108. | Obejma naprawcza żeliwna 300 do rur żeliwnych |  |  | 8 |  |  |  |
| 109. | Obejma nawiert. do PE/PVC 90 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 12 |  |  |  |
| 110. | Obejma nawiert. do PE/PVC 110 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 140 |  |  |  |
| 111. | Obejma nawiert. do PE/PVC 160 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 60 |  |  |  |
| 112. | Obejma nawiert. do PE/PVC 200 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 113. | Obejma nawiert. do PE/PVC 225 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 114. | Obejma nawiert. do PE/PVC 250 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 115. | Obejma nawiert. do PE/PVC 280 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 116. | Obejma nawiert. do PE/PVC 300 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 117. | Obejma nawiert. do PE/PVC 315 z gwintem wewnętrznym 1"-2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 118. | Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 80 |  |  | 4 |  |  |  |
| 119. | Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100 |  |  | 4 |  |  |  |
| 120. | Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150 |  |  | 4 |  |  |  |
| 121. | Obejma PVC/PE 110x80 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 122. | Obejma PVC/PE 160x80 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 123. | Obejma PVC/PE 160x100 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 124. | Obejma PVC/PE 200x80 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 125. | Obejma PVC/PE 200x100 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 126. | Obejma PVC/PE 225x80 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 127. | Obejma PVC/PE 225x100 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 128. | Obejma PVC/PE 250/80 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 129. | Obejma PVC/PE 250/100 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 130. | Obudowa zasuwy DN25 (sztywna) L-1500 |  |  | 800 |  |  |  |
| 131. | Obudowa zasuwy DN32 (sztywna) L-1500 |  |  | 200 |  |  |  |
| 132. | Obudowa zasuwy DN40 (sztywna) L-1500 |  |  | 160 |  |  |  |
| 133. | Obudowa zasuwy DN50 (sztywna) L-1500 |  |  | 40 |  |  |  |
| 134. | Obudowa zasuwy DN80 (sztywna) L-1500 |  |  | 200 |  |  |  |
| 135. | Obudowa zasuwy DN100 (sztywna) L-1500 |  |  | 80 |  |  |  |
| 136. | Obudowa zasuwy DN150 (sztywna) L-1500 |  |  | 20 |  |  |  |
| 137. | Obudowa zasuwy DN200 (sztywna) L-1500 |  |  | 10 |  |  |  |
| 138. | Obudowa zasuwy DN250 (sztywna) L-1500 |  |  | 10 |  |  |  |
| 139. | Obudowa zasuwy DN300 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 140. | Obudowa zasuwy DN350 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 141. | Obudowa zasuwy DN400 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 142. | Obudowa zasuwy DN500 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 143. | Obudowa zasuwy DN600 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 144. | Obudowa zasuwy DN800 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 145. | Obudowa zasuwy DN1000 (sztywna) L-1500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 146. | Obudowa zasuwy DN25 (teleskopowa) do 2m |  |  | 40 |  |  |  |
| 147. | Obudowa zasuwy DN25 (teleskopowa) do 3m |  |  | 40 |  |  |  |
| 148. | Obudowa zasuwy DN32 (teleskopowa) do 2m |  |  | 20 |  |  |  |
| 149. | Obudowa zasuwy DN32 (teleskopowa) do 3m |  |  | 20 |  |  |  |
| 150. | Obudowa zasuwy DN40 (teleskopowa) do 2m |  |  | 8 |  |  |  |
| 151. | Obudowa zasuwy DN40 (teleskopowa) do 3m |  |  | 8 |  |  |  |
| 152. | Obudowa zasuwy DN50 (teleskopowa) do 2m |  |  | 4 |  |  |  |
| 153. | Obudowa zasuwy DN50 (teleskopowa) do 3m |  |  | 4 |  |  |  |
| 154. | Obudowa zasuwy DN80 (teleskopowa) do 2m |  |  | 40 |  |  |  |
| 155. | Obudowa zasuwy DN80 (teleskopowa) do 3m |  |  | 40 |  |  |  |
| 156. | Obudowa zasuwy DN100 (teleskopowa) do 2m |  |  | 30 |  |  |  |
| 157. | Obudowa zasuwy DN100 (teleskopowa) do 3m |  |  | 30 |  |  |  |
| 158. | Obudowa zasuwy DN150 (teleskopowa) do 2m |  |  | 20 |  |  |  |
| 159. | Obudowa zasuwy DN150 (teleskopowa) do 3m |  |  | 20 |  |  |  |
| 160. | Obudowa zasuwy DN200 (teleskopowa) do 2m |  |  | 10 |  |  |  |
| 161. | Obudowa zasuwy DN200 (teleskopowa) do 3m |  |  | 10 |  |  |  |
| 162. | Obudowa zasuwy DN250 (teleskopowa) do 2m |  |  | 4 |  |  |  |
| 163. | Obudowa zasuwy DN250 (teleskopowa) do 3m |  |  | 4 |  |  |  |
| 164. | Obudowa zasuwy DN300 (teleskopowa) do 2m |  |  | 4 |  |  |  |
| 165. | Obudowa zasuwy DN300 (teleskopowa) do 3m |  |  | 4 |  |  |  |
| 166. | Obudowa zasuwy DN350 (teleskopowa) do 2m |  |  | 1 |  |  |  |
| 167. | Obudowa zasuwy DN350 (teleskopowa) do 3m |  |  | 1 |  |  |  |
| 168. | Obudowa zasuwy DN400 (teleskopowa) do 2m |  |  | 1 |  |  |  |
| 169. | Obudowa zasuwy DN400 (teleskopowa) do 3m |  |  | 1 |  |  |  |
| 170. | Obudowa zasuwy DN500 (teleskopowa) do 2m |  |  | 1 |  |  |  |
| 171. | Obudowa zasuwy DN500 (teleskopowa) do 3m |  |  | 1 |  |  |  |
| 172. | Obudowa zasuwy DN600 (teleskopowa) do 2m |  |  | 1 |  |  |  |
| 173. | Obudowa zasuwy DN600 (teleskopowa) do 3m |  |  | 1 |  |  |  |
| 174. | Opaska napr. DN 40 ŻEL |  |  | 1 |  |  |  |
| 175. | Opaska napr. DN 50 ŻEL |  |  | 1 |  |  |  |
| 176. | Opaska napr. DN 80 ŻEL |  |  | 20 |  |  |  |
| 177. | Opaska napr. DN 100 ŻEL |  |  | 20 |  |  |  |
| 178. | Opaska napr. DN 125 ŻEL |  |  | 1 |  |  |  |
| 179. | Opaska napr. DN 150 ŻEL |  |  | 4 |  |  |  |
| 180. | Opaska napr. DN 200 ŻEL |  |  | 4 |  |  |  |
| 181. | Opaska napr. DN 250 ŻEL |  |  | 1 |  |  |  |
| 182. | Opaska napr. DN 300 ŻEL |  |  | 1 |  |  |  |
| 183. | Opaska napr. DN 90 PE/PVC |  |  | 4 |  |  |  |
| 184. | Opaska napr. DN 110 PE/PVC |  |  | 8 |  |  |  |
| 185. | Opaska napr. DN 125 PE/PVC |  |  | 1 |  |  |  |
| 186. | Opaska napr. DN 160 PE/PVC |  |  | 8 |  |  |  |
| 187. | Opaska napr. DN 200 PE/PVC |  |  | 4 |  |  |  |
| 188. | Opaska napr. DN 225 PE/PVC |  |  | 1 |  |  |  |
| 189. | Opaska napr. DN 250 PE/PVC |  |  | 1 |  |  |  |
| 190. | Opaska napr. DN 280 PE/PVC |  |  | 1 |  |  |  |
| 191. | Opaska napr. DN 300 PE/PVC |  |  | 1 |  |  |  |
| 192. | Opaska napr. DN 50 AC |  |  | 4 |  |  |  |
| 193. | Opaska napr. DN 80 AC |  |  | 8 |  |  |  |
| 194. | Opaska napr. DN 100 AC |  |  | 8 |  |  |  |
| 195. | Opaska napr. DN 125 AC |  |  | 1 |  |  |  |
| 196. | Opaska napr. DN 150 AC |  |  | 8 |  |  |  |
| 197. | Opaska napr. DN 200 AC |  |  | 4 |  |  |  |
| 198. | Opaska napr. DN 250 AC |  |  | 1 |  |  |  |
| 199. | Opaska napr. DN 300 AC |  |  | 1 |  |  |  |
| 200. | Opaska napr. DN 50 STAL |  |  | 4 |  |  |  |
| 201. | Opaska napr. DN 80 STAL |  |  | 20 |  |  |  |
| 202. | Opaska napr. DN 100 STAL |  |  | 20 |  |  |  |
| 203. | Opaska napr. DN 125 STAL |  |  | 4 |  |  |  |
| 204. | Opaska napr. DN 150 STAL |  |  | 4 |  |  |  |
| 205. | Opaska napr. DN 200 STAL |  |  | 4 |  |  |  |
| 206. | Opaska napr. DN 250 STAL |  |  | 1 |  |  |  |
| 207. | Opaska napr. DN 300 STAL |  |  | 1 |  |  |  |
| 208. | Otulina do hydrantu - podziemna (kosz/osłona na odwodnienie) |  |  | 400 |  |  |  |
| 209. | Podstawa pod skrzynkę hydrantową |  |  | 30 |  |  |  |
| 210. | Podstawa pod skrzynkę uliczną |  |  | 800 |  |  |  |
| 211. | Skrzynka hydrantowa |  |  | 100 |  |  |  |
| 212. | Skrzynka uliczna kwadrat. duża |  |  | 300 |  |  |  |
| 213. | Skrzynka uliczna okrąg. duża |  |  | 1500 |  |  |  |
| 214. | Zasuwa dom. -25- z gwint.wew. (GW/GW) |  |  | 80 |  |  |  |
| 215. | Zasuwa dom. -32- z gwint.wew. (GW/GW) |  |  | 10 |  |  |  |
| 216. | Zasuwa dom. -40- z gwint.wew. (GW/GW) |  |  | 10 |  |  |  |
| 217. | Zasuwa dom. -50- z gwint.wew. (GW/GW) |  |  | 10 |  |  |  |
| 218. | Zasuwa dom. DN25 do nawier. (GW/GZ) |  |  | 300 |  |  |  |
| 219. | Zasuwa dom. DN32 do nawier. (GW/GZ) |  |  | 20 |  |  |  |
| 220. | Zasuwa dom. DN40 do nawier. (GW/GZ) |  |  | 10 |  |  |  |
| 221. | Zasuwa dom. DN50 do nawier.(GW/GZ) |  |  | 10 |  |  |  |
| 222. | Zasuwa dom. kątowa DN25 x 1 1/4" gw.zew. |  |  | 30 |  |  |  |
| 223. | Zasuwa dom.z króć.PE DN25/PE32 |  |  | 700 |  |  |  |
| 224. | Zasuwa dom.z króć.PE DN32/PE40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 225. | Zasuwa dom.z króć.PE DN40/PE50 |  |  | 20 |  |  |  |
| 226. | Zasuwa dom. z króć.PE DN50/PE63 |  |  | 20 |  |  |  |
| 227. | Zasuwa koł. DN50 F5 długa |  |  | 10 |  |  |  |
| 228. | Zasuwa koł. DN50 F4 krótka |  |  | 10 |  |  |  |
| 229. | Zasuwa koł. DN80 F5 długa |  |  | 60 |  |  |  |
| 230. | Zasuwa koł. DN80 F4 krótka |  |  | 30 |  |  |  |
| 231. | Zasuwa koł. DN100 F5 długa |  |  | 40 |  |  |  |
| 232. | Zasuwa koł. DN100 F4 krótka |  |  | 20 |  |  |  |
| 233. | Zasuwa koł. DN150 F5 długa |  |  | 16 |  |  |  |
| 234. | Zasuwa koł. DN150 F4 krótka |  |  | 16 |  |  |  |
| 235. | Zasuwa koł. DN200 F5 długa |  |  | 4 |  |  |  |
| 236. | Zasuwa koł. DN200 F4 krótka |  |  | 4 |  |  |  |
| 237. | Zasuwa koł. DN250 F5 długa |  |  | 4 |  |  |  |
| 238. | Zasuwa koł. DN300 F5 długa |  |  | 4 |  |  |  |
| 239. | Zasuwa koł. DN350 F5 długa |  |  | 1 |  |  |  |
| 240. | Zasuwa koł. DN400 F4 krótka |  |  | 1 |  |  |  |
| 241. | Zasuwa koł. DN500 PN10 W F5 PS BP |  |  | 1 |  |  |  |
| 242. | Zasuwa koł. DN600 PN10 W F5 PS BP |  |  | 1 |  |  |  |
| 243. | Zasuwa koł. DN800 PN10 W F5 PS BP |  |  | 1 |  |  |  |
| 244. | Zasuwa koł. DN1000 PN10 W F5 PS BP |  |  | 1 |  |  |  |
| 245. | Zasuwa z króćcami PE 80/90 |  |  | 80 |  |  |  |
| 246. | Zasuwa z króćcami PE 100/110 |  |  | 60 |  |  |  |
| 247. | Zasuwa z króćcami PE 150/160 |  |  | 20 |  |  |  |
| 248. | Zasuwa z króćcami PE 200/200 |  |  | 4 |  |  |  |
| 249. | Zasuwa z króćcami PE 200/225 |  |  | 4 |  |  |  |
| 250. | Zasuwa z króćcami PE 250/250 |  |  | 1 |  |  |  |
| 251. | Zasuwa z króćcami PE 250/280 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | | | | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|  | **RAZEM** | | | |  |  |  |

Uwaga: podane ilości poszczególnych produktów służą jedynie obliczeniu ceny oferty i nie maja charakteru wiążącego. Zamawiający będzie udzielał zamówień cząstkowych wedle bieżących potrzeb.

............................... dn. .........................2021 r.

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

**FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II- Kształtki żeliwne**

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę armatury w okresie 24 miesięcy

**Część A Formularza oferty.**

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, REGON: 050207647, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

|  |  |
| --- | --- |
| Adres:  ul. Młynowa 52/1  15-404 Białystok  Polska | tel.   +48 85 74 58 100  fax   +48 85 74 58 113  Adres internetowy: www.wobi.pl |

2. WYKONAWCA:

Nazwa:......................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................

Tel/Fax: ....................................................................................................

REGON: ....................................................................................................

NIP............................................................................................................

Adres strony internetowej: .........................................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz  
   z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
2. Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz   
   z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego.
3. Oświadczam/my, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Akceptuję/my termin realizacji zamówienia: Część II-24 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
5. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia CZĘŚĆ II - Kształtki żeliwne wynosi:

Kwota netto ………………………….…...……….. PLN

+ Podatek VAT (………. %) ………….……….………. PLN

Kwota brutto …………………………..……………… PLN

(słownie:…………………… ………………………………………………………)

Cena została obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w części B formularza oferty.

1. Oświadczam/my, iż zaoferowana armatura spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia/SIWZ oraz we wzorze Umowy.
2. Ilość producentów armatury: ………………………
3. Długość okresu udzielonej gwarancji: 84 miesięcy; okres rękojmi wynosi 24 miesiące.
4. Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
5. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
6. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
7. Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).*
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
10. W ofercie znajdują się/nie znajdują się[[4]](#footnote-4) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Uzasadnienie:**………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Załącznikami do oferty są:

…………………………………….

…………………………………..

……………………………………

............................... dn. .........................2021 r.

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

**CZĘŚĆ B FORMULARZA OFERTY: WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ARMATURY (KSZTAŁTKI ŻELIWNE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa części** | **Nazwa producenta** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość** | **Cena netto** |  |  |
| 1. | Kolano żeliwne kołnierzowe stopowe DN80 PN16 |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Kolana żel.kołn. DN50 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3. | Kolana żel.kołn. DN80 |  |  | 4 |  |  |  |
| 4. | Kolana żel.kołn. DN100 |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | Kolana żel.kołn. DN150 |  |  | 4 |  |  |  |
| 6. | Kołnierz gwintowany 50x2" |  |  | 4 |  |  |  |
| 7. | Kołnierz gwintowany 80x3" |  |  | 4 |  |  |  |
| 8. | Kołnierz ślepy DN50 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9. | Kołnierz ślepy DN80 |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Kołnierz ślepy DN100 |  |  | 8 |  |  |  |
| 11. | Kołnierz ślepy DN150 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12. | Kołnierz ślepy DN200 |  |  | 4 |  |  |  |
| 13. | Króciec F-50 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Króciec F-80 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Króciec F-100 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Króciec F-150 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Króciec F-200 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Króciec F-250 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Króciec F-300 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Króciec F-350 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21. | Króciec F-400 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22. | Króciec F-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23. | Króciec F-600 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24. | Króciec F-800 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Króciec F-1000 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26. | Króciec FF-50 L-500 PN16 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27. | Króciec FF-80 L-1000 PN16 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28. | Króciec FF-80 L-150 PN16 |  |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Króciec FF-80 L-200 PN16 |  |  | 40 |  |  |  |
| 30. | Króciec FF-80 L-300 PN16 |  |  | 60 |  |  |  |
| 31. | Króciec FF-80 L-400 PN16 |  |  | 20 |  |  |  |
| 32. | Króciec FF-80 L-500 PN16 |  |  | 20 |  |  |  |
| 33. | Króciec FF-80 L-600 PN16 |  |  | 4 |  |  |  |
| 34. | Króciec FF-100 L-1000 |  |  | 1 |  |  |  |
| 35. | Króciec FF-100 L-300 |  |  | 4 |  |  |  |
| 36. | Króciec FF-100 L-400 |  |  | 4 |  |  |  |
| 37. | Króciec FF-100 L-500 |  |  | 4 |  |  |  |
| 38. | Króciec FF-150 L-1000 |  |  | 4 |  |  |  |
| 39. | Króciec FF-150 L-300 |  |  | 4 |  |  |  |
| 40. | Króciec FF-150 L-400 |  |  | 4 |  |  |  |
| 41. | Króciec FF-150 L-500 |  |  | 4 |  |  |  |
| 42. | Króciec FF-200 L-500 |  |  | 4 |  |  |  |
| 43. | Króciec FF-250 L-400 |  |  | 4 |  |  |  |
| 44. | Króciec FF-300 L-400 |  |  | 4 |  |  |  |
| 45. | Króciec FF-350 L-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 46. | Króciec FF-400 L-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 47. | Króciec FF-600 L-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 48. | Króciec FF-800 L-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 49. | Króciec FF-1000 L-500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 50. | Króciec FW-80 |  |  | 1 |  |  |  |
| 51. | Króciec FW-100 |  |  | 1 |  |  |  |
| 52. | Króciec FW-150 |  |  | 1 |  |  |  |
| 53. | Króciec FW-200 |  |  | 1 |  |  |  |
| 54. | Króciec FW-250 |  |  | 1 |  |  |  |
| 55. | Króciec FW-300 |  |  | 1 |  |  |  |
| 56. | Trójnik 80x50 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 57. | Trójnik 80x80 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 58. | Trójnik 100x80 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 59. | Trójnik 100x100 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 60. | Trójnik 150x80 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 61. | Trójnik 150x100 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 62. | Trójnik 150x150 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 63. | Trójnik 200x80 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 64. | Trójnik 200x100 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 65. | Trójnik 200x200 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 66. | Trójnik 300x300 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 67. | Trójnik 400x400 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 68. | Trójnik 600x600 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 69. | Zwężka 80x50 koł. |  |  | 10 |  |  |  |
| 70. | Zwężka 100x80 koł. |  |  | 20 |  |  |  |
| 71. | Zwężka 150x80 koł. |  |  | 8 |  |  |  |
| 72. | Zwężka 150x100 koł. |  |  | 4 |  |  |  |
| 73. | Zwężka 200x080 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 74. | Zwężka 200x100 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 75. | Zwężka 200x150 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 76. | Zwężka 300x100 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 77. | Zwężka 300x150 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
| 78. | Zwężka 300x200 koł. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | | | | | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| RAZEM | | | | |  |  |  |

Uwaga: podane ilości poszczególnych produktów służą jedynie obliczeniu ceny oferty i nie maja charakteru wiążącego. Zamawiający będzie udzielał zamówień cząstkowych wedle bieżących potrzeb.

............................... dn. .........................2021 r.

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

**Załącznik nr 2**

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARMATURY W OKRESIE 24 MIESIĘCY

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o. o. w Białymstoku

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Pełna nazwa Wykonawcy/ców** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |  |

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia**

**I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i)**

**oświadczam(y), że w/w Wykonawca:**

* 1. posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
  2. posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
  3. znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

**II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1588) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);
2. wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
4. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4) lit. a-c powyżej,
2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
9. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się   
   o zamówienia publiczne,
10. Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
11. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

............................... dn. .........................2021 r.

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. *niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-2)
3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. *niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-4)