## Preambuła
Wstęp
1. Preambuła
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora.
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.
Znajdujące się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa.
2. Ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
m metr m2 metr kwadratowy ryczałt szt. sztuka kpl. komplet DN średnica nominalna PN ciśnienie nominalne
m2 metr kwadratowy
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
4. Wycena
Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których wpisano "zero" lub nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny jednostkowe powinny zawierać ewentualną aktualizację Projektu Organizacji Ruchu oraz oznakowanie na czas wykonywania robót.
Ceny jednostkowe powinny zawierać koszty zajęcia pasa drogowego.
Ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
Ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji.
Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe.
Ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że ceny za pracę, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
Ceny podane przez Wykonawcę w PR powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Kody pozycji przedmiaru robót
Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
Kod składa się z liter i cyfr i oznacza nr tomu Projektu Wykonawczego lub w przypadku pozycji warunków ogólnych numer punktu w ST.

## Przedmiar scalony
Scalony przedmiar robót budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lodowej w Białymstoku z siecią we wsi Osowicze
Lp. | ST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1. |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA
Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
1.1. | ST - 06 punkt 6.2.1. | Wykonanie odcinka sieci rurami fi 280 mm metodą bezwykopową zgodnie z projektem | m | 19.5
Budowa wodociągu - CPV 45111000-8, CPV 45100000-8, CPV 45111000-8, CPV 45111240-2, CPV 45231300-8
1.2. | ST - 06 punkt 6.2.2. | Rurociągi ciśnieniowe PE100 RC SDR17 fi 160 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących zgodnie z projektem (tj. rozbiórką nawierzchni z tłucznia kamiennego, robót pomiarowych i prac geodezyjnych, usunięcie warstw ziemi urodzajnej i przywrócenie stanu pierwotnego po wykonanych pracach, robót ziemnych, umocnionych wraz z podsypką, obsypką i zasypaniem wykopów, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, robót związanych z odwodnieniem, robót montażowych - z uwzględnieniem oznakowania przewodu, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania ) | m | 658
1.3. | ST - 06 punkt 6.2.2. | Izolacja ciepłochronna z łupków styropianowych EPS200 o gr. 10 cm na sieci wodociągowej PE fi 160 mm | m | 8
Węzły hydrantowe - roboty montażowe - CPV 45231300-8
1.4. | ST - 06 punkt 6.2.3. | Wezły hydrantowe wraz z armaturą i odgałęzieniami PE100 RC SRD17 fi 90 mm, wykonaniem próby szczelności, dezynfekcji i płukania wraz z oznakowaniem przewodu i armatury | szt. | 4
Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 | [5 empty] | 0
1.5. | ST - 06 punkt 6.4.2. | Nawierzchnia z tłucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na profilowanym i zagęszczanym podłożu | kpl | 1
RAZEM 1.
2. |  | KOMORA W.7
Komora W.7 - CPV 45111000-8, CPV 45100000-8, CPV 45111000-8, CPV 45231300-8 | [5 empty] | 0
2.1. | ST - 06 | Montaż komory prefabrykowanej o wymiarach wewnętrznych 3,20x1,20 mm i h=2,25 m z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących zgodnie z projektem (tj. rozbiórką nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obrzeżami, robót pomiarowych i prac geodezyjnych, usunięciem warstw ziemi urodzajnej i przywróceniem stanu pierwotnego po wykonanych pracach, robót ziemnych, umocnionych wraz z podsypką i zasypaniem wykopów, robót związanych z odwodnieniem, podbudową betonową, robót montażowych z wykonaniem izolacji oraz wykonaniem fundamentów pod armaturę) | kpl | 1
2.2. | ST - 06 | Montaż wyposażenia technologicznego komory wraz z armaturą żeliwną i kształtkami z wykonaniem wszystkich robót zgodnie z projektem | kpl | 1
Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 | [5 empty] | 0
2.3. | ST - 06 | Tymczasowe odtworzenie nawierzchni (np. z destruktu asfaltowego, płytek chodnikowych, kostki betonowej) na profilowanym i zagęszczanym podłożu | kpl | 1
RAZEM 2.
RAZEM 1 + 2.
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## Tabela zbiorcza
Scalony przedmiar robót budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lodowej w Białymstoku z siecią we wsi Osowicze
Nr pozycji | Wyszczególnienie | Wartość [zł]
1. | Sieć wodociągowa łącząca sieć w ul. Lodowej w Białymstoku z siecią we wsi Osowicze
Razem (1)
2. | Komora W.7 na sieci łączącej sieć w ul. Lodowej w Białymstoku z siecią we wsi Osowicze
Razem (2)
Razem (1+2)
Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT
Podatek VAT (23%)
Cena Ofertowa z VAT
*) Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku