- Załącznik  Nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr. ref: FA- I - 779 /2024

- Wymagane dokumenty:

- Aprobata techniczna wydana przez właściwy INSTYTUT BADAWCZY;

- Atest PZH – świadectwo dopuszczenia do stosowania przy wodzie pitnej i gazie;

- Certyfikat zgodności z PN – EN – 12201-3, PN – EN 1555-3;

- Karty katalogowe oferowanych produktów;

- Deklaracja zgodności z datą produkcji – każdorazowo dołączona przy dostawie kształtek.

- Kształtki powinny posiadać następujące parametry techniczne i oznakowania:

- możliwość zgrzewania w trybie systemu automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów zgrzewania np.„ Fusamatic „ i kodu kreskowego;

- kształtki elektrooporowe typoszeregu SDR 11; SDR 17

- uzwojenie grzewcze musi być pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy przed uszkodzeniem mechanicznym podczas wprowadzania zgrzewanych końców rur;

- mufy elektrooporowe ogranicznik zapobiegający nieprawidłowemu ułożeniu zgrzewanych rur;

- wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu;

- każda kształtka winna posiadać trwałe oznaczenie:

  - numeru partii produkcyjnej  oraz kodu kreskowego

  - czasu zgrzewania i czasu chłodzenia,

  - datę produkcji.

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adaptor 32 x 1" gz | 5 |
| 2 | Adaptor 40 x 1 1/4" gz | 3 |
| 3 | Adaptor 50 x 1 1/2" gz | 3 |
| 4 | Adaptor 63 x 1 1/2" gz | 5 |
| 5 | Adaptor 63 x 2" gz | 5 |
| 6 | Adaptor 32 x 1" gw | 5 |
| 7 | Adaptor 40 x 1 1/4" gw | 3 |
| 8 | Adaptor 50 x 1 1/2" gw | 3 |
| 9 | Adaptor 63 x 1 1/2" gw | 3 |
| 10 | Adaptor 63 x 2" gw | 5 |
| 11 | Mufa elektrooporowa DN 25 | 5 |
| 12 | Mufa elektrooporowa DN 32 | 600 |
| 13 | Mufa elektrooporowa DN 40 | 30 |
| 14 | Mufa elektrooporowa DN 50 | 30 |
| 15 | Mufa elektrooporowa DN 63 | 40 |
| 16 | Mufa elektrooporowa DN 90 | 30 |
| 17 | Mufa elektrooporowa DN 110 | 30 |
| 18 | Mufa elektrooporowa DN 125 | 1 |
| 19 | Mufa elektrooporowa DN 160 | 4 |
| 20 | Mufa elektrooporowa DN 225 | 2 |
| 21 | Mufa elektrooporowa DN 250 | 4 |
| 22 | Mufa elektrooporowa DN 315 | 1 |
| 23 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 32x25 | 3 |
| 24 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 40x32 | 3 |
| 25 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x32 | 3 |
| 26 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x40 | 3 |
| 27 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x32 | 5 |
| 28 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x40 | 3 |
| 29 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 90x63 | 3 |
| 30 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110x90 | 5 |
| 31 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x90 | 3 |
| 32 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x110 | 3 |
| 33 | Zaślepka elektrooporowa DN 32 | 5 |
| 34 | Zaślepka elektrooporowa DN 40 | 1 |
| 35 | Zaślepka elektrooporowa DN 50 | 1 |
| 36 | Zaślepka elektrooporowa DN 63 | 1 |
| 37 | Zaślepka elektrooporowa DN 90 | 1 |
| 38 | Zaślepka elektrooporowa DN 110 | 5 |
| 39 | Zaślepka elektrooporowa DN 160 | 1 |
| 40 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 160 | 1 |
| 41 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 200 | 1 |
| 42 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 225 | 1 |
| 43 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 250 | 1 |
| 44 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 110x90 | 2 |
| 45 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x90 | 1 |
| 46 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x110 | 3 |
| 47 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x160 | 5 |
| 48 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x110 | 1 |
| 49 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 250x225 | 1 |
| 50 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 280x225 | 2 |
| 51 | Kolano elektrooporowe 45° DN 32 | 5 |
| 52 | Kolano elektrooporowe 45° DN 40 | 2 |
| 53 | Kolano elektrooporowe 45° DN 50 | 2 |
| 54 | Kolano elektrooporowe 45° DN 63 | 5 |
| 55 | Kolano elektrooporowe 45° DN 90 | 5 |
| 56 | Kolano elektrooporowe 45° DN 110 | 5 |
| 57 | Kolano elektrooporowe 45° DN 125 | 1 |
| 58 | Kolano elektrooporowe 45° DN 160 | 2 |
| 59 | Kolano elektrooporowe 90° DN 32 | 5 |
| 60 | Kolano elektrooporowe 90° DN 40 | 5 |
| 61 | Kolano elektrooporowe 90° DN 50 | 2 |
| 62 | Kolano elektrooporowe 90° DN 63 | 5 |
| 63 | Kolano elektrooporowe 90° DN 90 | 5 |
| 64 | Kolano elektrooporowe 90° DN 110 | 5 |
| 65 | Kolano elektrooporowe 90° DN 125 | 1 |
| 66 | Kolano elektrooporowe 90° DN 160 | 2 |
| 67 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 90 | 1 |
| 68 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 110 | 1 |
| 69 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 160 | 1 |
| 70 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 225 | 1 |
| 71 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 280 | 1 |
| 72 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 90 | 1 |
| 73 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 110 | 1 |
| 74 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 125 | 1 |
| 75 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 160 | 1 |
| 76 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 225 | 1 |
| 77 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 250 | 1 |
| 78 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 280 | 1 |
| 79 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 90 | 1 |
| 80 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 110 | 1 |
| 81 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 160 | 1 |
| 82 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 90 | 1 |
| 83 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 110 | 1 |
| 84 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 160 | 1 |
| 85 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 90 | 1 |
| 86 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN110 | 4 |
| 87 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 160 | 2 |
| 88 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 32 | 5 |
| 89 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 40 | 2 |
| 90 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 50 | 1 |
| 91 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 63 | 4 |
| 92 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 90 | 1 |
| 93 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 110 | 3 |
| 94 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 160 | 7 |
| 95 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 63x50 | 1 |
| 96 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 90x63 | 1 |
| 97 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x63 | 3 |
| 98 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x90 | 1 |
| 99 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x90 | 1 |
| 100 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x110 | 2 |
| 101 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 90 | 1 |
| 102 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 110 | 5 |
| 103 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 160 | 1 |
| 104 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 225 | 1 |
| 105 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 250 | 1 |
| 106 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 280 | 1 |
| 107 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 110x90 | 1 |
| 108 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x90 | 2 |
| 109 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x110 | 1 |
| 110 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x90 | 1 |
| 111 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x110 | 3 |
| 112 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x160 | 1 |
| 113 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x90 | 1 |
| 114 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x110 | 1 |
| 115 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x160 | 1 |
| 116 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x160 | 1 |
| 117 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x225 | 1 |
| 118 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x250 | 1 |
| 119 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 63x32 | 2 |
| 120 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x32 | 3 |
| 121 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x40 | 1 |
| 122 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50 | 1 |
| 123 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63 | 1 |
| 124 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x32 | 300 |
| 125 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x32 | 50 |
| 126 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x32 | 2 |
| 127 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x40 | 2 |
| 128 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x40 | 5 |
| 129 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x40 | 7 |
| 130 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x40 | 5 |
| 131 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50 | 2 |
| 132 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x50 | 2 |
| 133 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x50 | 3 |
| 134 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x50 | 1 |
| 135 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63 | 1 |
| 136 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x63 | 1 |
| 137 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x63 | 1 |
| 138 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x63 | 6 |
| 139 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x63 | 3 |
| 140 | Odejście PE siodł.110x90 z obejmą dolną | 2 |
| 141 | Odejście PE siodł.160x90 z obejmą dolną | 2 |
| 142 | Odejście PE siodł.160x110 z obejmą dolną | 2 |
| 143 | Siodło PE 250x63 | 2 |
| 144 | Siodło PE 280x63 | 2 |
| 145 | Nawiertka PE 63x32 do SIODŁA | 2 |
| 146 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 50 | 2 |
| 147 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 63 | 2 |
| 148 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 90 | 20 |
| 149 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 110 | 2 |
| 150 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 125 | 1 |
| 151 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 160 | 2 |
| 152 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 225 | 20 |
| 153 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 250 | 5 |
| 154 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 280 | 1 |
| 155 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 315 | 1 |
| 156 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 50 | 2 |
| 157 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 63 | 2 |
| 158 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 90 | 20 |
| 159 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 110 | 2 |
| 160 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 125 | 1 |
| 161 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 160 | 2 |
| 162 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 225 | 20 |
| 163 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 250 | 5 |
| 164 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 280 | 1 |
| 165 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 315 | 1 |