Załącznik nr 2

Nr ref. sprawy: FA- I- 779/2024

##### FORMULARZ OFERTY

w przetargu ograniczonym na:

dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych

1. ZAMAWIAJĄCY:

„ WODOCIĄGI  BIAŁOSTOCKIE „ Sp. z o .o. w Białymstoku

ul. Młynowa 52/1

15- 404 Białystok

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie

ubiegające się  o zamówienie:

| l.p. | Pełna nazwa Wykonawcy/ców | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

| ## Imię |  |
| --- | --- |
| Nazwisko |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

  - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:

    - Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.

    - Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Zaproszenia/SWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.

    - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

    - Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

    - Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.

    - Akceptuję/my termin realizacji zamówienia określone w Ogłoszeniu/SWZ wraz z załącznikami.

    - Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące.

    - Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L. p. | Zakres prac |
| --- | --- |

    - Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

| L. p. | Firma podwykonawcy |
| --- | --- |

    - Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: (netto ................................... zł. (słownie   złotych: ........................................................) plus należny podatek VAT w  wysokości ................... zł., stawka VAT ……………..……%, co stanowi łącznie kwotę …………………….……………….zł. (słownie złotych:………

……………………………………………………………………………………………...), w tym:

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptor 32 x 1" gz | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adaptor 40 x 1 1/4" gz | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adaptor 50 x 1 1/2" gz | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adaptor 63 x 1 1/2" gz | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adaptor 63 x 2" gz | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adaptor 32 x 1" gw | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adaptor 40 x 1 1/4" gw | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Adaptor 50 x 1 1/2" gw | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Adaptor 63 x 1 1/2" gw | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Adaptor 63 x 2" gw | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mufa elektrooporowa DN 25 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mufa elektrooporowa DN 32 | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mufa elektrooporowa DN 40 | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mufa elektrooporowa DN 50 | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Mufa elektrooporowa DN 63 | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 | Mufa elektrooporowa DN 90 | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Mufa elektrooporowa DN 110 | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Mufa elektrooporowa DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Mufa elektrooporowa DN 160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Mufa elektrooporowa DN 225 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mufa elektrooporowa DN 250 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Mufa elektrooporowa DN 315 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 32x25 | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 40x32 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x32 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x32 | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 90x63 | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110x90 | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x90 | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x110 | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Zaślepka elektrooporowa DN 32 | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | Zaślepka elektrooporowa DN 40 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Zaślepka elektrooporowa DN 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Zaślepka elektrooporowa DN 63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Zaślepka elektrooporowa DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Zaślepka elektrooporowa DN 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | Zaślepka elektrooporowa DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 200 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 250 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 110x90 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x110 | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x160 | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 250x225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 280x225 | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Kolano elektrooporowe 45° DN 32 | 5 |  |  |  |  |  |
| 52 | Kolano elektrooporowe 45° DN 40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Kolano elektrooporowe 45° DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Kolano elektrooporowe 45° DN 63 | 5 |  |  |  |  |  |
| 55 | Kolano elektrooporowe 45° DN 90 | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 | Kolano elektrooporowe 45° DN 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 57 | Kolano elektrooporowe 45° DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Kolano elektrooporowe 45° DN 160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Kolano elektrooporowe 90° DN 32 | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Kolano elektrooporowe 90° DN 40 | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Kolano elektrooporowe 90° DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | Kolano elektrooporowe 90° DN 63 | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Kolano elektrooporowe 90° DN 90 | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Kolano elektrooporowe 90° DN 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Kolano elektrooporowe 90° DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Kolano elektrooporowe 90° DN 160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 280 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 250 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 280 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN110 | 4 |  |  |  |  |  |
| 87 | Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 32 | 5 |  |  |  |  |  |
| 89 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 63 | 4 |  |  |  |  |  |
| 92 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 110 | 3 |  |  |  |  |  |
| 94 | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 160 | 7 |  |  |  |  |  |
| 95 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 63x50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 90x63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x63 | 3 |  |  |  |  |  |
| 98 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x110 | 2 |  |  |  |  |  |
| 101 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 110 | 5 |  |  |  |  |  |
| 103 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 250 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 280 | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 110x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x90 | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x110 | 3 |  |  |  |  |  |
| 112 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x110 | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x160 | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x225 | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x250 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 63x32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x32 | 3 |  |  |  |  |  |
| 121 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x40 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x32 | 300 |  |  |  |  |  |
| 125 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 126 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x40 | 5 |  |  |  |  |  |
| 129 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x40 | 7 |  |  |  |  |  |
| 130 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x40 | 5 |  |  |  |  |  |
| 131 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 132 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x50 | 3 |  |  |  |  |  |
| 134 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x63 | 6 |  |  |  |  |  |
| 139 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x63 | 3 |  |  |  |  |  |
| 140 | Odejście PE siodł.110x90 z obejmą dolną | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 | Odejście PE siodł.160x90 z obejmą dolną | 2 |  |  |  |  |  |
| 142 | Odejście PE siodł.160x110 z obejmą dolną | 2 |  |  |  |  |  |
| 143 | Siodło PE 250x63 | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 | Siodło PE 280x63 | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 | Nawiertka PE 63x32 do SIODŁA | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 147 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 63 | 2 |  |  |  |  |  |
| 148 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 90 | 20 |  |  |  |  |  |
| 149 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 110 | 2 |  |  |  |  |  |
| 150 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 152 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 225 | 20 |  |  |  |  |  |
| 153 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 250 | 5 |  |  |  |  |  |
| 154 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 280 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 315 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 63 | 2 |  |  |  |  |  |
| 158 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 90 | 20 |  |  |  |  |  |
| 159 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 110 | 2 |  |  |  |  |  |
| 160 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 125 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 160 | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 225 | 20 |  |  |  |  |  |
| 163 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 250 | 5 |  |  |  |  |  |
| 164 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 280 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 315 | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

    - Cena podana  w ofercie nie będzie podlegała zmianom podczas realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia oraz realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.

- W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

UZASADNIENIE (należy uzasadnić przesłanki z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji): ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam/y, że:

podlegam/y nie podlegam/y* (*niepotrzebne należy skreślić) wykluczeniu z postępowania  na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( t. j. Dz. U. z 2024 poz. 507.).

- Oświadczam że w szczególności:  towary, technologie, sprzęt użyte do wykonania zamówienia  *nie są objęte/ są objęte (*niepotrzebne należy skreślić) zakazami o których mowa w  niżej wymienionych przepisach.

1)	Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507),

2)	 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy ( Dz.U.UE.L.2006.134.1 z dnia 2006.05.20 z późn.  zm.),

3)	Rozporządzenie Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 z dnia 2006.05.20 z późn.  zm.),

4)	Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach    (D. Urz. UE L 42 I .77 z dnia 23 lutego 2022 r. z późn.  zm.),

5)	Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających  (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17 z późn.  zm).

................................ dn. ......................... r.

......................................................................................

(Pieczęć/cie i  podpis/y

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

    - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do oferty:

1.

2.