**Nr ref. sprawy: TI - III / 1885 / 2024 Załącznik Nr 21**

**do Ogłoszenia / SWZ**

|  |
| --- |
| *pieczątka Wykonawcy* |

**TYPOWANIE ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY**

**Remont korytarza IV piętra w budynku biurowym przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto [zł] |
| 1 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej | 8 kpl. |  |  |
| 2 | Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego + utylizacja | 24,67 m2 |  |  |
| 3 | Rozbiórka terakoty + utylizacja | 24,67 m2 |  |  |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w posadzce + szpachlowanie | 24,67 m2 |  |  |
| 5 | Ułożenie terakoty/gresu płytki 60x60 cm | 24,67 m2 |  |  |
| 6 | Wykonanie cokolika z terakoty/gresu | 26,00 mb |  |  |
| 7 | Montaż sufitu podwieszonego | 24,67 m2 |  |  |
| 8 | Wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych po obrzeżach ścian | 5,80 m2 |  |  |
| 9 | Przetarcie powierzchniach poziomych-sufit, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą akrylową lateksową | 24,67 m2 |  |  |
| 10 | Szpachlowanie bruzd instalacji elektrycznej | 1 kpl. |  |  |
| 11 | Przygotowanie podłoża ścian oraz wykonanie tynku strukturalnego, dwukrotne malowanie | 97,31 m2 |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie przejścia między korytarzem głównym a klatką schodową przed kurzem i brudem ( kurtyna, mata podłogowa). | 1 kpl |  |  |
| **Wartość netto [ zł ]** | | | |  |
| **VAT [ zł ]** | | | |  |
| **Wartość brutto [ zł ]** | | | |  |
| *Wartość brutto słownie :* | | | | |

Uwagi:

1. Kolor sufitu, terakoty oraz tynku strukturalnego na ścianach wg. projektu aranżacji wnętrz.

2. Wykonawca staje się wytwórca odpadów i na nim ciąży obowiązek ich właściwej utylizacji.

………………………………, dnia …………………………. 2024 r. …………………………………………………………

( *podpis i pieczęć osoby upoważnionej* )