**Nr ref. : TI - III / 1885 / 2024 Załącznik nr 9**

**do Ogłoszenia / SWZ**

|  |
| --- |
| *pieczątka Wykonawcy* |

**TYPOWANIE ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY**

**wykonanie remontu pokoju nr 303 w budynku biurowym przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto [zł] |
| 1 | Demontaż mebli biurowych z wyniesieniem na wskazane miejsce | 1 kpl. |  |  |
| 2 | Demontaż rolet | 2 kpl. |  |  |
| 3 | Rozbiórka cokołu | 16,40 mb |  |  |
| 4 | Szpachlowanie bruzd instalacji elektrycznej | 1 kpl. |  |  |
| 5 | Zerwanie wykładziny dywanowej, oczyszczenie podłoża, wyrównanie/uzupełnienie ubytków w posadzce pod nową okładzinę wg projektu. | 16,80 m2 |  |  |
| 6 | Przetarcie i niezbędne wyrównanie istniejących tynków na ścianach, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową | 45,10 m2 |  |  |
| 7 | Przetarcie istniejących tynków na powierzchniach poziomych ( *sufit)*, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ( *kolor biały* ) | 16,80 m2 |  |  |
| 8 | Dwukrotne malowanie futryny stalowej „90” emalią akrylową + wymiana klamki | 1 kpl. |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż wykładziny dywanowej z cokolikiem na ścianach | 17,60 m2 |  |  |
| 10 | Dostaw i montaż rolety w oknie ( *okno 120 x 180 cm* ) | 2 kpl. |  |  |
| 11 | Demontaż listwy odbojowej z ponownym zamontowaniem po malowaniu ścian | 3,50 mb |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie okien i parapetów | 1 kpl |  |  |
| **Wartość netto [ zł ]** | | | |  |
| **VAT [ zł ]** | | | |  |
| **Wartość brutto [ zł ]** | | | |  |
| *Wartość brutto słownie :* | | | | |

Uwagi :

1. Kolor farby typ farby na ścianach jak na I i IV piętrze
2. Wykładzina podłogowa jak na I i IV piętrze.
3. Wykonawca staje się wytwórca odpadów i na nim ciąży obowiązek ich właściwej utylizacji.

………………………………, dnia …………………………. 2024 r. …………………………………………………………

( *podpis i pieczęć osoby upoważnionej* )