**Nr ref. : TI - III / 1885 / 2024 Załącznik nr 18**

**do Ogłoszenia / SWZ**

|  |
| --- |
| *pieczątka Wykonawcy* |

**TYPOWANIE ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY**

**wykonanie remontu pokoju nr 408 w budynku biurowym przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto [zł] |
| 1 | Demontaż mebli biurowych z wyniesieniem i utylizacją. Fotele i krzesła wynieść i złożyć we wskazane miejsce. | 1 kpl. |  |  |
| 2 | Demontaż karnisza | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Rozbiórka cokołu | 13,60 mb |  |  |
| 4 | Zerwanie wykładziny dywanowej, oczyszczenie podłoża, | 11,8 m2 |  |  |
| 5 | Uzupełnienie ubytków w posadzce+ szpachlowanie | 11,8 m2 |  |  |
| 6 | Demontaż skrzydła i ościeżnicy drzwiowej | 1 kpl. |  |  |
| 7 | Szpachlowanie bruzd instalacji elektrycznej |  |  |  |
| 8 | Szpachlowanie wszystkich ścian i przetarcie, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą ceramiczną | 37,70 m2 |  |  |
| 9 | Szpachlowanie powierzchni poziomych oraz przetarcie, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową | 11,80 m2 |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego | 1 kpl. |  |  |
| 11 | Dostawa i montaż wykładziny podłogowej z cokolikiem na ścianach lub listwami przy podłogowymi | 11,80 m2 |  |  |
| 13 | Zabudowa rur/przewodów centralnego ogrzewania | 1 kpl |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie nowych okien i parapetów | 2 szt. |  |  |
| 15 | Dostawa i montaż okien 120x130 wraz z roletami wewnętrznymi (specyfikacja wg SWZ) i niezbędnymi pracami wykończeniowymi na glifach wew. i zew. | 2 kpl |  |  |
| **Wartość netto [ zł ]** | | | |  |
| **VAT [ zł ]** | | | |  |
| **Wartość brutto [ zł ]** | | | |  |
| *Wartość brutto słownie :* | | | | |

Uwagi :

1. Drzwi wg projektu aranżacji wnętrz.
2. Kolor farby na ścianach wg. projektu aranżacji wnętrz.
3. Wykładzina podłogowa wg. projektu aranżacji wnętrz.
4. Wykonawca staje się wytwórca odpadów i na nim ciąży obowiązek ich właściwej utylizacji.

………………………………, dnia …………………………. 2024 r. …………………………………………………………

( *podpis i pieczęć osoby upoważnionej* )