## Arkusz1
Załącznik nr 3
Nr ref. Sprawy: TI - VIII / 166 / 2019
Budowa sieci wodociągowej z przebudową węzła hydrantowego, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową przyłączy wodociągowych łącznie z węzłem wodomierzowym w ul. Kossak- Szczuckiej w Białymstoku
Poz. | OPIS POZYCJI |  | j.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | Demontaż istniejącej sieci wodociągowej z kosztami utylizacji |  | m | 20
2 | Budowa sieci wodociągowej PE SDR 17 RC fi 110 mm z materiałami, węzłami wodociągowymi,przełączeniami, oznakowaniem i pełną wyminą gruntu |  | m | 55
3 | Przebudowa węzła hydrantowego fi 90 mm wraz z wymianą hydrantu i oznakowaniem |  | kpl. | 1
4 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC SN8 fi 200 mm, wraz z demontażem i utylizacją starego kanału, materiałami, wymianą gruntu |  | m | 85
5 | Przebudowa przyłączy wodociągowych wraz z węzłami wodomierzowymi, z materiałami i oznakowaniem |  | kpl. | 3
6 | Przebudowa przyłącza wodociągowego w pasie drogowym, wraz z materialami i oznakowaniem |  | kpl. | 1
7 | Koszt odwodnienia wykopów całości zadania |  | kpl. | 1
8 | Koszt dezynfekcji, płukania , próby ciśnieniowej oraz analizy bakteriologicznej wody |  | kpl. | 1
9 | Koszt zajęcia terenu |  | kpl. | 1
10 | Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej |  | kpl. | 1
11 | Rozebranie terenu pod wykonanie robót i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego |  | m2 | 437.5
Razem netto:
VAT [ 23%]
Razem brutto:
Realizacja : |  | do 30 czerwca 2019r. wraz z mapą poinwentaryzacyjną
Gwarancja: |  | …………….. lata gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru robót