#### Załącznik nr 1

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

##### FORMULARZ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

,,Budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

##### 1. ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o .o. w Białymstoku

15 – 404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się  
o zamówienie :

| l.p. | Pełna nazwa Wykonawcy/ców | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

| ## Imię |  |
| --- | --- |
| Nazwisko |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

  - Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:

    - Zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag

    - Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.

    - Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni.

    - Dla przedmiotu objętego zamówieniem proponujemy okres gwarancji wynoszący 7 lat.

    - Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L. p. | Zakres prac |
| --- | --- |

    - Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

| L. p. | Firma podwykonawcy |
| --- | --- |

  - Cena oferty, wynosi:

Netto ………………………….…...……….. + VAT………….……….………. = brutto …………………………..……………… PLN

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….)

  - W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t. j. Dz. U. z 2018 r. Nr 419 z późn. zm.) Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

UZASADNIENIE………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 7 do niniejszej SIWZ

............................... dn. .........................2019 r.

...................................................................................

(Pieczęć/cie i podpis/y)

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

Dotyczy: przetargu na:

,,Budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o .o. w Białymstoku

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

| l.p. | Pełna nazwa Wykonawcy/ców | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

# OŚWIADCZENIE

# o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i)

oświadczam(y), że w/w Wykonawca:

- posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

- posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

- znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

................................ dn..........................2019 r.

......................................................................................

(Pieczęć/cie i  podpis/y)

Załącznik nr 3

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

Dotyczy przetargu na:

,, Budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

| ST | Poz. | Opis pozycji |  | j.m. |  | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-04 | 1 | I Roboty przygotowawcze dot. magistrali wodociągowej DN 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Przebudowa istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz ze studnią i wpustem |  | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |
| ST-03 | 2 | II Roboty rozbiórkowe dot. magistrali wodociągowej DN 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Rozbiórka chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 5 cm pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | m2 |  | 12,63 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | m2 |  | 200,95 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Rozbiórka nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 26 cm pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | m2 |  | 87,42 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Rozbiórka podbudowy jezdni z betonu asfaltowego o gr. 16 cm pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | m2 |  | 87,42 |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Rozbiórka krawężników z ławą betonową pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | mb |  | 28,50 |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Rozbiórka obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm |  | mb |  | 56,00 |  |  |  |  |
| ST-03 | 3 | III Roboty rozbiórkowe dot. sieci wodociągowej DN 225 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Rozbiórka chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 5 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm |  | m2 |  | 679,63 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Rozbiórka obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm |  | mb |  | 390,00 |  |  |  |  |
| ST-03 | 4 | IV Roboty rozbiórkowe dot. sieci wodociągowej DN 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Rozbiórka nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 26 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | m2 |  | 11,63 |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Rozbiórka podbudowy jezdni z betonu asfaltowego o gr. 16 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | m2 |  | 11,63 |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Rozbiórka nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego o gr. 3 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | m2 |  | 355,77 |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Rozbiórka podbudowy zasadniczej ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 16 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | m2 |  | 355,77 |  |  |  |  |
|  | 4.5 | Rozbiórka krawężników z ławą betonową pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | mb |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | Rozbiórka obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm |  | mb |  | 272,00 |  |  |  |  |
| ST-05 | 5 | V Roboty odtworzeniowe dot. magistrali wodociągowej DN 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Odtworzenie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 5 cm pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m2 |  | 12,63 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Odtworzenie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m2 |  | 200,95 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Odtworzenie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 26 cm pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m2 |  | 87,42 |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 | Odtworzenie podbudowy jezdni z betonu asfaltowego o gr. 16 cm związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m2 |  | 87,42 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 | Odtworzenie krawężników z ławą betonową pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | mb |  | 28,50 |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 | Odtworzenie obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | mb |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 | Odtworzenie trawników, zieleńców, poboczy związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m2 |  | 294,29 |  |  |  |  |  |
| ST-05 | 6 | VI Roboty odtworzeniowe dot. sieci wodociągowej DN 225 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Odtworzenie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej (polbruk) o gr. 5 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | m2 |  | 679,63 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Odtworzenie obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | mb |  | 390,00 |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Odtworzenie trawników, zieleńców, poboczy związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | m2 |  | 8,52 |  |  |  |  |  |
| ST-05 | 7 | VII Roboty odtworzeniowe dot. sieci wodociągowej DN 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Odtworzenie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 26 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m2 |  | 11,63 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Odtworzenie podbudowy jezdni z betonu asfaltowego o gr. 16 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m2 |  | 11,63 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Odtworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego o gr. 3 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m2 |  | 355,77 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Odtworzenie podbudowy zasadniczej ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 16 cm pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m2 |  | 355,77 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Odtworzenie krawężników z ławą betonową pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | mb |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 | Odtworzenie obrzeży trawnikowych pod wykopy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | mb |  | 272,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 | Odtworzenie trawników, zieleńców, poboczy związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m2 |  | 36,01 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 8 | VIII Roboty ziemne dot. magistrali wodociągowej DN 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m3 |  | 717,03 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | Roboty ziemne, podsypka i obsypka rurociągu związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m3 |  | 262,32 |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem związane z budową magistrali wodociągowej Ø400 mm | m3 |  | 417,03 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 9 | IX Roboty ziemne dot. sieci wodociągowej DN 225 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | m3 |  | 403,00 |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 | Roboty ziemne, podsypka i obsypka rurociągu związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | m3 |  | 113,54 |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 | Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem związane z budową sieci wodociągowej Ø225 mm | m3 |  | 281,75 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 10 | X Roboty ziemne dot. sieci wodociągowej DN 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m3 |  | 335,25 |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 | Roboty ziemne, podsypka i obsypka rurociągu związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m3 |  | 95,57 |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 | Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem związane z budową sieci wodociągowej Ø160 mm | m3 |  | 237,47 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 11 | XI Roboty ziemne dot. węzłów hydrantowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacją związane z budową węzłów hydrantowych | m3 |  | 7,94 |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 | Roboty ziemne, podsypka i obsypka rurociągu związane z budową węzłów hydrantowych | m3 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 | Roboty ziemne, zasypanie wraz z zagęszczeniem związane z budową węzłów hydrantowych | m3 |  | 5,96 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 12 | XII Roboty montażowe dot. magistrali wodociągowej DN 400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Roboty montażowe, Ø 400 mm żeliwo sferoidalne | mb |  | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 | Płukanie i dezynfekcja | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 | Próba ciśnieniowa z badaniem wody | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 13 | XIII Roboty montażowe dot. sieci wodociągowej DN 225 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Roboty montażowe, Ø 225 mm PE | mb |  | 194,00 |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Płukanie i dezynfekcja | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 | Próba ciśnieniowa z badaniem wody | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 14 | XIV Roboty montażowe dot. sieci wodociągowej DN 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | Roboty montażowe, sieć wodociągowa Ø 160 mm PE | mb |  | 184,0 |  |  |  |  |  |
|  | 14.2 | Płukanie i dezynfekcja | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 14.3 | Próba ciśnieniowa z badaniem wody | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ST-04 | 15 | XV Roboty montażowe dot. węzłów hydrantowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | Roboty montażowe, węzły hydrantowe nadziemne | kpl |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 15.2 | Roboty montażowe, węzeł hydrantowy podziemny | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 15.3 | Roboty montażowe, węzeł hydrantowy z hydrantem z przeniesienia | kpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ST-03 | 16 | XVI Demontaże |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | Demontaż i utylizacja sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych o średnicy 200 mm wraz z utylizacją | mb |  | 193,50 |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Demontaż węzła hydrantowego o średnicy nominalnej Ø80 mm | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Demontaż węzłem hydrantowym o średnicy nominalnej Ø80 mm (hydrant do przeniesienia i ponownego wbudowania) | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ST-03 | 17 | XVII Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | Odwodnienie wykopu | kpl. |  | 1 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.......................................................................................................................................................

Adres*: ...........................................................................................................................................

NIP*: …………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:

,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych | wartość (netto) długość (m) | data wykonania (zakończenia) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |

………………………………….……………………                                               …………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                    (podpis )

Załącznik nr 5

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...................................................................................................................................................

Adres*.........................................................................................................................................

NIP*…………………………………................………………………………………………………………………………………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:

,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu do realizacji zamówienia publicznego zostaną skierowane następujące osoby:

- Kierownik Budowy :

Imię nazwisko, wykształcenie: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr uprawnień budowlanych, data wydania: ………………………………………………………………………………………….

Wymienić dokładnie specjalność uprawnień budowlanych:……………………………………………………………………

Wymieniona osoba:

-   posiada doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w ilości ….…………………… (podać w latach i miesiącach) co potwierdzają dane zamieszczone w poniższej Tabeli,

-    należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej.

| Lp | Imię i nazwisko | Data wykonywania czynności * Od… - do…… (rok, miesiąc) | Nazwa zadania, zakres czynności, sprawowana funkcja, miejsce wykonywania czynności, na rzecz kogo były wykonywane, wartość inwestycji | informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………………………………………..Kierownik budowy | 1. 2. |  |  |

…………………………………………………                                                         ………………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                     (podpis osoby lub osób upełnomocnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

Oświadczenie

WYKONAWCA

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika):  .........................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

NIP: …………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: ,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz rezerwacja trasy pod budowę kanału sanitarnego w drodze do Hryniewicz na skrzyżowaniu ul. K. Ciołkowskiego z ul. Sławińskiego w Białymstoku”

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) oświadczam, że roczny obrót, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres wynosi…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 7

Nr ref. sprawy TI – XV / 607 / 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 
w Białymstoku,  15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax:  85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko,  e-mail: rodo@wobi.pl   iodo@wobi.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (…)”- Regulamin jest opublikowany na str. bip.wobi.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2  wyżej przywołanego Regulaminu  t. j.  przez okres 5  lat   od końca roku  w którym przedmiot umowy został wykonany  albo 5 lat od dnia unieważnienia/ zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z § 3 ust 3 Regulaminu t. j. z zasady jawności postępowania;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.